## Лист1
Бланк заказа №______ от ______________
Шкафы управления типа ШУС
Материал исполнения
| Пластик |  |  | Алюминий |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |  | Конструкционная сталь
Маркировка взрывозащиты
| 1ExdIIBT6 |  |  | 1ExdIICT6 |  |  | РВ ExdI
| 2ExedIICT6 |  |  | 2ExedIIВТ6 |  |  | РП ExеI
Кнопки
№ | Контактная группа | [5 empty] | Тип толкателя |  |  |  | Цвет толкателя
| NO+NC | NC+NC |  | NO+NO | NC | NO | с фиксацией | без фиксации |  | с ключем | зеленый | красный | черный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Переключатели
№ | Количество выключателей |  | Номинальный ток |  | количество полюсов |  |  | количество положений |  |  |  | Номер схемы *
1
2
3
4
5
6
* схемы переключателей см. в каталоге ВЭЛАН
Индикаторы
№ | номинальное напряжение |  |  |  | цвет линзы | [5 empty] | Кол-во
| 24 АС/DC |  | 220 AC |  | зеленый |  | красный | желтый |  | синий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Измерительные приборы
Амперметр
Шкала, А
Трансформатор тока, А
Количество
Вольтметр
| Тип тока |  |  |  | АС |  | DC | АС | AC | DC | нужное отметить
Шкала, В
Количество
Автоматические выключатели
Вводной
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Характеристика расцепления
Отходящие линии
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Характеристика расцепления
Тепловые реле
Ток уставки, А
Количество
Контакторы
Номинальный ток, А
Количество полюсов
Управляющее напряжение
Количество
Клеммные зажимы
| Тип зажимов: |  |  | Винтовые |  |  | Пружинные
Номинальный ток, А
Сечение подводимых проводников
Количество
Кабельные вводы
| Латунь |  | Нержавеющая сталь |  |  |  | Конструкционная сталь |  |  |  | Алюминиевый сплав
№ | Диаметр кабеля в, мм | [5 empty] | Диаметр трубной резьбы |  |  | Диаметр металлорукава |  |  | Кол-во
| Бронированный |  |  | Не бронированный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Климатическое исполнение
У1
УХЛ1
ОМ1
Примечание: в случае необходимости установки в шкаф элементов отсутствующих в настоящем опросном листе, в приложении необходимо указывать полные технические характеристики требуемых элементов.