ПРАЙС-ЛИСТ на дизельные электростанции

(на базе отечественных двигателей ЯМЗ,ТМЗ) с 01.04.2013г.

| Модель | Двигатель | Генератор | Ст. автоматизации | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроагрегаты мощностью 60 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-60С-Т400-Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-60 | - | 603750 |
| Электроагрегат АД-60С-Т400-1Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-60 | 1 | 624750 |
| Электроагрегат АД-60С-Т400-2Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-60 | 2 | 651000 |
| Дизель-генератор ДГ-60С-Т400-Р | ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3 | - | 487200 |
| Электроагрегат АД-60С-Т400-1Р | ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3 | 1 | 556500 |
| Электроагрегат АД-60С-Т400-2Р | ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3 | 2 | 582750 |
| Электроагрегаты мощностью 75 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-75С-Т400-Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-75 | - | 619500 |
| Электроагрегат АД-75С-Т400-1Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-75 | 1 | 640500 |
| Электроагрегат АД-75С-Т400-2Р | ЯМЗ-236М2 | БГ-75 | 2 | 666750 |
| Электроагрегаты мощностью 100 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-100С-Т400-Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-100 | - | 651000 |
| Электроагрегат АД-100С-Т400-1Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-100 | 1 | 693000 |
| Электроагрегат АД-100С-Т400-2Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-100 | 2 | 724500 |
| Дизель-генератор ДГ-100С-Т400-Р | ЯМЗ-238М2 | LSA 44.2 S7 | - | 630000 |
| Электроагрегат АД-100С-Т400-1Р | ЯМЗ-238М2 | LSA 44.2 S7 | 1 | 691950 |
| Электроагрегат АД-100С-Т400-2Р | ЯМЗ-238М2 | LSA 44.2 S7 | 2 | 721350 |
| Электроагрегаты мощностью 120 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-120С-Т400-Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-120 | - | 666750 |
| Электроагрегат АД-120С-Т400-1Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-120 | 1 | 708750 |
| Электроагрегат АД-120С-Т400-2Р | ЯМЗ-238М2 | БГ-120 | 2 | 740250 |
| Электроагрегаты мощностью 150 кВт / 160 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-160С-Т400-Р | ЯМЗ-238Д-1 | БГ-160 | - | 834750 |
| Электроагрегат АД-160С-Т400-1Р | ЯМЗ-238Д-1 | БГ-160 | 1 | 913500 |
| Электроагрегат АД-160С-Т400-2Р | ЯМЗ-238Д-1 | БГ-160 | 2 | 945000 |
| Дизель-генератор ДГ-150С-Т400-Р | ЯМЗ-238Д-1 | LSA 46.2 М5 | - | 828450 |
| Электроагрегат АД-150С-Т400-1Р | ЯМЗ-238Д-1 | LSA 46.2 М5 | 1 | 898800 |
| Электроагрегат АД-150С-Т400-2Р | ЯМЗ-238Д-1 | LSA 46.2 М5 | 2 | 929250 |
| Электроагрегаты мощностью 200 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-200С-Т400-Р | ЯМЗ-7514.10 | БГ-200 | - | 1128750 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-1Р | ЯМЗ-7514.10 | БГ-200 | 1 | 1155000 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-2Р | ЯМЗ-7514.10 | БГ-200 | 2 | 1191750 |
| Дизель-генератор ДГ-200С-Т400-Р | ЯМЗ-7514.10 | LSA 46.2L6 | - | 1050000 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-1Р | ЯМЗ-7514.10 | LSA 46.2L6 | 1 | 1134000 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-2Р | ЯМЗ-7514.10 | LSA 46.2L6 | 2 | 1165500 |
| Дизель-генератор ДГ-200С-Т400-Р | ТМЗ-8481.10 | БГ-200 | - | 1144500 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-1Р | ТМЗ-8481.10 | БГ-200 | 1 | 1170750 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-2Р | ТМЗ-8481.10 | БГ-200 | 2 | 1207500 |
| Дизель-генератор ДГ-200С-Т400-Р | ТМЗ-8481.10 | LSA 46.2L6 | - | 1139250 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-1Р | ТМЗ-8481.10 | LSA 46.2L6 | 1 | 1165500 |
| Электроагрегат АД-200С-Т400-2Р | ТМЗ-8481.10 | LSA 46.2L6 | 2 | 1202250 |
| Электроагрегаты мощностью 250 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-250С-Т400-Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-250 | - | 1275750 |
| Электроагрегат АД-250С-Т400-1Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-250 | 1 | 1312500 |
| Электроагрегат АД-250С-Т400-2Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-250 | 2 | 1344000 |
| Дизель-генератор ДГ-250С-Т400-Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 46.2VL12 | - | 1254750 |
| Электроагрегат АД-250С-Т400-1Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 46.2VL12 | 1 | 1291500 |
| Электроагрегат АД-250С-Т400-2Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 46.2VL12 | 2 | 1323000 |
| Электроагрегаты мощностью 300 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-300С-Т400-Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-315 | - | 1317750 |
| Электроагрегат АД-300С-Т400-1Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-315 | 1 | 1354500 |
| Электроагрегат АД-300С-Т400-2Р | ТМЗ-8435.10 | БГ-315 | 2 | 1386000 |
| Дизель-генератор ДГ-300С-Т400-Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 47.2S4 | - | 1307250 |
| Электроагрегат АД-300С-Т400-1Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 47.2S4 | 1 | 1344000 |
| Электроагрегат АД-300С-Т400-2Р | ТМЗ-8435.10 | LSA 47.2S4 | 2 | 1375500 |
| Электроагрегаты мощностью 315 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-315С-Т400-Р | ТМЗ-8525.10 | БГ-315 | - | 1848000 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-1Р | ТМЗ-8525.10 | БГ-315 | 1 | 1884750 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-2Р | ТМЗ-8525.10 | БГ-315 | 2 | 1916250 |
| Дизель-генератор ДГ-315С-Т400-Р | ТМЗ-8525.10 | LSA 47.2S4 | - | 1800750 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-1Р | ТМЗ-8525.10 | LSA 47.2S4 | 1 | 1837500 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-2Р | ТМЗ-8525.10 | LSA 47.2S4 | 2 | 1869000 |
| Дизель-генератор ДГ-315С-Т400-Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-315 | - | 2273250 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-1Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-315 | 1 | 2310000 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-2Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-315 | 2 | 2357250 |
| Дизель-генератор ДГ-315С-Т400-Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 S4 | - | 2168250 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-1Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 S4 | 1 | 2255400 |
| Электроагрегат АД-315С-Т400-2Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 S4 | 2 | 2283750 |
| Электроагрегаты мощностью 350 кВт |  |  |  |  |
| Дизель-генератор ДГ-350С-Т400-Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-350 | - | 2378250 |
| Электроагрегат АД-350С-Т400-1Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-350 | 1 | 2415000 |
| Электроагрегат АД-350С-Т400-2Р | ЯМЗ-8502.10 | БГ-350 | 2 | 2462250 |
| Дизель-генератор ДГ-350С-Т400-Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 M7 | - | 2304750 |
| Электроагрегат АД-350С-Т400-1Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 M7 | 1 | 2341500 |
| Электроагрегат АД-350С-Т400-2Р | ЯМЗ-8502.10 | LSA 47.2 M7 | 2 | 2388750 |

Дополнительное оборудование:

Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-14 (30) (от 30 до 300 кВт) – 30 000 рублей с НДС.

Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-90А (16-30 кВт) – 10 000 рублей с НДС.

Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-132А (60-120 кВт) – 12 000 рублей с НДС.

Комплект аккумуляторных батарей 6СТ-190А (150-350 кВт) – 15 000 рублей с НДС.

Технологические жидкости (масло, тосол) – 5 000 рублей с НДС.

Глушитель шума – 5 000 рублей с НДС.

Электронный регулятор частоты вращения – 50 000 рублей с НДС.

Модуль дистанционного мониторинга 1 ст. авт. – 15 000 рублей с НДС.

Модуль дистанционного мониторинга 2 ст. авт. – 30 000 рублей с НДС.

| Погодозащитный капот |  |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | Цена, руб. с НДС |
| 16-40 | 30 000 |
| 60-75 | 35 000 |
| 100-160 | 40 000 |
| 200 | 45 000 |
| 250-300 | 50 000 |
| 315-350 | 60 000 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ:

- АД-ХХХХ-ТХХХ-ХРХХХХ;

- (АД) дизельный электроагрегат;

- (ХХХ) номинальная мощность, кВт;

- (С) стационарный;

- (Т) трехфазный переменный ток;

- (230/400) напряжение В;

- (1/2/3) степень автоматизации;

- (Р) водовоздушная система охлаждения (радиаторная);

- (Г) глушители шума;

- (Х) подогреватель предпусковой;

- (Т) электрический подогреватель;

- (П) погодозащитный капот (кожух);

- (Н) утепленный контейнер (блок контейнер типа Север);

- (Э) электронный регулятор частоты вращения двигателя;